CL Energie sparen

Allgemeine Hinweise/Tipps:

- Energiesparlampen bzw. LED-Lampen kaufen, defekte Lampen ersetzen

- Licht in unbenutzten Räumen löschen

- Geräte in arbeitsfreier Zeit (Nacht, Wochenende und Urlaub) abschalten

- Mit intelligenten Steckdosen viel Aufwand sparen: Steckdosen mit Schaltern, Timern, Fernsteuerung oder anderen Mechanismen, um Geräte automatisch vom Netz zu nehmen, wenn sie in den Stand-by-Betrieb verfallen

- Heizkörper: Thermostate überprüfen und einstellen lassen

- Stoßlüften im Winter statt Dauerlüften (siehe QM-Vorlage "Richtig heizen und lüften")

- Wiederaufladbare Akkus statt Batterien verwenden

- Ladegeräte nach Gebrauch immer vom Netz trennen

- Kleingeräte mit Solarzellen kaufen

- Mit Strom-Messgeräten tatsächlichen Verbrauch überprüfen

Tabelle: Anhaltspunkte für weitere Einspareffekte:

| Bereich / Gerät (Beispiele) | Stromverbrauch durch | Stromsparpotential durch | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Beleuchtung | ständige Beleuchtung | Beleuchtung auf LED-Lampen umstellen Licht in unbenutzten Räumen löschen Ggf. Bewegungsmelder installieren |  |
| Hardware |  |  |  |
| PC / Laptop | Stand-by-modus, Dauerbetrieb | Intelligente Steckdosen, Laptops bevorzugen (energieeffizienter als PC), Geräte bei Nichtnutzung abschalten |  |
| Bildschirm / Monitor | Stand-by-modus | Intelligente Steckdosen, automatisches Abschalten bei Inaktivität |  |
| Drucker | Stand-by-modus | Intelligente Steckdosen, Gerät komplett ausschalten wenn nicht benötigt |  |
| Scanner | Stand-by-modus | Steckerleisten mit Schalter, bei Nichtnutzung ausschalten |  |
| Faxgerät | Stand-by-modus | Intelligente Steckdosen |  |
| Telefon / Telekommunikation |  |  |  |
| Schnurloses Telefon (Ladeschale) | Stand-by-modus, Dauerladen | Intelligente Steckdosen, nur laden wenn nötig |  |
| Anrufbeantworter | Stand-by-modus | Intelligente Steckdosen |  |
| DSL-Modem / Router | Dauerbetrieb (24/7) | Abschalten in arbeitsfreier Zeit (nachts, Wochenenden, Urlaub) Timer verwenden |  |
| EC-Kartenterminal | Stand-by-modus | Intelligente Steckdosen, bei Nichtnutzung ausschalten |  |
| Kartenlesegerät | Stand-by-modus | Intelligente Steckdosen |  |
| Heizkörper | veraltete Thermostaten, falsche Einstellung | Thermostat überprüfen und erneuern, richtig einstellen, Stoßlüften statt Dauerlüften (siehe auch QM-Vorlage "Richtig heizen und lüften") |  |
| Kühlschrank | zu niedrige Temperatur, Eisberge im Inneren, ineffiziente Geräte | Temperatur auf 7° einstellen, regelmäßig (1x/Jahr) abtauen, alte Geräte durch energieeffiziente ersetzen |  |
| Küchengeräte |  |  |  |
| Kaffeemaschine | Stand-by-modus, Warmhalteplatte | Intelligente Steckdosen, Warmhalteplatte ausschalten, Thermoskanne nutzen |  |
| Wasserkocher | Stand-by-modus, zu viel Wasser erhitzen | Intelligente Steckdosen, nur benötigte Wassermenge erhitzen |  |
| Mikrowelle | Stand-by-modus (Uhr-Display) | Intelligente Steckdosen |  |
| Spülmaschine | zu hohe Temperatur, Vorspülen | Eco-Programm nutzen, auf Vorspülen verzichten, nur voll beladen starten |  |
| Durchlauferhitzer | Dauerbetrieb, zu hohe Temperatur | Temperatur reduzieren (max. 60°), abschalten wenn nicht benötigt |  |
| Medizinische Geräte |  |  |  |
| Ultraschallgerät | Stand-by-modus | Intelligente Steckdosen, bei Nichtnutzung ausschalten |  |
| EKG-Gerät | Stand-by-modus | Intelligente Steckdosen, bei Nichtnutzung ausschalten |  |
| Blutdruckmessgerät | Stand-by-modus, Batterien | Intelligente Steckdosen / Akkubetrieb bevorzugen |  |
| HF-Chirurgiegerät | Stand-by-modus | Steckerleisten mit Schalter, bei Nichtnutzung ausschalten |  |
| OP-Leuchte | unnötig lange Beleuchtung | LED-Leuchten verwenden, nur bei Bedarf einschalten |  |
| Laser, Absauggerät | Dauerbetrieb | Nur bei Bedarf einschalten |  |
| Autoclav | Stand-by-modus | Steckerleisten mit Schalter, bei Nichtnutzung ausschalten |  |
| … |  |  |  |

Spezielle Hinweise zu Computern und Laptops:

- Computer zählen in einer Praxis zu den größten Energieverbrauchern. Laptops arbeiten deutlich energieeffizienter als PC’s

- Bei voller Auslastung kann der Stromverbrauch/Jahr doppelt so hoch sein wie im Normalbetrieb

- Alte PC‘ss grundsätzlich im Fachhandel entsorgen, um das Altmaterial der Kreislaufwirtschaft zur Verfügung zu stellen

- PC‘s so lange wie möglich nutzen, um Ressourcen zu schonen und die Praxisausgaben zu senken.

- Ggf. recycelte PC‘s nutzen

- Je mehr leistungsfähige Komponenten im PC verbaut sind und je mehr Komponenten des PC’s beansprucht werden, desto mehr Strom benötigt dieser

- Effektive Kosten- und Energieersparnis durch Auto-Shutdown-Software möglich

Quellen und weiterführende Links:

https://www.dena.de/startseite/

https://de.wikipedia.org/wiki/80_PLUS (Bewertungssystem 80 Plus:)

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Energie sparen.docx Seiten:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 07.01.2026, Dr. med. Christina Hecker