Wichtig: Beheben Sie alle Fehler, bevor der Sterilisiervorgang gestartet wird!

| Fehlermeldung | Maßnahme | Behoben | Nicht behoben |
| --- | --- | --- | --- |
| Überhitzung | Gerät abkühlen lassen | ☐ | ☐ |
| Speisewasser schlecht | Wassermenge prüfen. NUR VE-Wasser verwenden! KEIN Leitungswasser! | ☐ | ☐ |
| Altwasser ablassen | Altwasser komplett ablassen | ☐ | ☐ |
| Sterilisationszyklus abgebrochen | Ursache identifizieren und beheben | ☐ | ☐ |
| Drucker nicht bereit | Papierrolle kontrollieren | ☐ | ☐ |
| Tür nicht verschlossen | Tür korrekt schließen | ☐ | ☐ |
| Stromausfall | Netzstecker und Sicherung prüfen | ☐ | ☐ |

Freigabe: Alle Fehler behoben. Sterilisiervorgang kann beginnen.

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Fehlermeldung Dampf-Sterilisator.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.1, 13.01.26, Dr. med. Christina Hecker