| Datum: | Chargen-Nr.: |
| --- | --- |

| Prüfpunkt | Ja | Nein | Intervall |
| --- | --- | --- | --- |
| Flüssigkeitsstand Reinigungskanister | ☐ | ☐ | täglich |
| Kontrolle Spülarme/Innenraum/Körbe/Siebe | ☐ | ☐ | täglich |
| Leitwert VE-Wasseranschluss | ☐ | ☐ | täglich |
| Sichtkontrolle Instrumente mit Lupe | ☐ | ☐ | jede Charge |
| Instrumentenpflege mit Öl | ☐ | ☐ | jede Charge |
| Programm erfolgreich beendet | ☐ | ☐ | jede Charge |
| GKE Reinigungsindikator i.O. | ☐ | ☐ | jede Charge |
| Proteintest durchgeführt | ☐ | ☐ | alle 14 Tage |
| Reinigungsbürsten erneuert | ☐ | ☐ | täglich |

| ☐ Freigabe | ☐ Gesperrt | Bei Abweichungen: Fehler beheben, an Servicefirma melden |
| --- | --- | --- |

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Instrumentenaufbereitung RDG.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.1, 13.01.26, Dr. med. Christina Hecker