Kennzeichnungsorte nach ordnungsgemäßer Aufbereitung:

- Eingeschweißtes Sterilgut: oberer Rand (unsteriler Bereich)

- Steri-Krepp-Päckchen: auf dem Siegel-Klebeband

| Kennzeichnung | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Prozess-Indikator steril/unsteril ausgewertet? | ☐ | ☐ |
| Name Sterilgutassistent*in (Kürzel) beschriftet? | ☐ | ☐ |
| Chargennummer beschriftet? | ☐ | ☐ |
| Sterilisationsdatum beschriftet? | ☐ | ☐ |

Hinweis: Mindest-Lagerdauer in staubdichten Schubladen: 6 Monate

Standard-Inhalte:

- Standard-Päckchen: Schere, Pinzette, Nadelhalter, Skalpellgriff

- Spezial-Päckchen: Präparierschere, Häkchen, feine Pinzette

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Kennzeichnung Medizinprodukte.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 06.01.26, Dr. med. Christina Hecker