Wichtig: Alle Kriterien müssen erfüllt sein, bevor die Freigabe erfolgt!

| Prüfkriterium | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Siegeltemperatur ca. 180°C eingehalten? | ☐ | ☐ |
| Siegelnahtbreite ca. 8 mm? | ☐ | ☐ |
| Siegelnähte faltenfrei? | ☐ | ☐ |
| Abstand Siegelnaht zu Medizinprodukt mind. 3 cm? | ☐ | ☐ |
| Medizinprodukte peel-off verpackt (Griff zur Öffnung)? | ☐ | ☐ |
| Klarsichtfolienteil zum Gerät angelegt? | ☐ | ☐ |

✓ Freigabe: Alle Kriterien mit 'Ja' beantwortet.

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Siegelnaht erstellen.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 06.01.26, Dr. med. Christina Hecker