| Datum: | Chargen-Nr.: |
| --- | --- |

RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät)

| Prüfpunkt RDG | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Flüssigkeitsstand Reinigungskanister i.O. | ☐ | ☐ |
| Kontrolle Spülarme/Innenraum/Körbe/Siebe o.B. | ☐ | ☐ |
| Sichtkontrolle Instrumente mit Lupe durchgeführt | ☐ | ☐ |
| Instrumentenpflege mit Öl erforderlich | ☐ | ☐ |
| Proteintest alle 7 Tage erfolgt | ☐ | ☐ |
| Nachreinigung erforderlich | ☐ | ☐ |
| Programm erfolgreich beendet | ☐ | ☐ |
| GKE Reinigungsindikator bestanden | ☐ | ☐ |
| Leitwert VE-Wasser OK | ☐ | ☐ |

Autoclav (Sterilisator)

| Prüfpunkt Autoclav | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Autoclavparameter i.O. | ☐ | ☐ |
| Chargenkontrolle i.O. | ☐ | ☐ |
| Umschlagsindikator i.O. | ☐ | ☐ |
| Verpackung unbeschädigt | ☐ | ☐ |
| Verpackung bzw. Inhalt trocken | ☐ | ☐ |
| Bowie-Dick-Test durchgeführt (täglich) | ☐ | ☐ |

Bei Abweichungen: Fehler beseitigen und an Servicefirma melden!

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Sterilgut- und Reinigungsüberwachung.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 06.01.26, Dr. med. Christina Hecker