Grundprinzip: Der Verlust der Unverletztheit der Sterilverpackung gilt üblicherweise als ergebnisbezogen und nicht zeitbezogen (EN 868, ISO 11607)

Anforderungen an die Lagerung:

- Staubarm: In geschlossenen Schränken oder Schubladen

- Trocken: Keine Feuchtigkeit, gut belüftet

- Lichtgeschützt: Kein direktes Sonnenlicht

- Geschützt: Keine mechanische Beanspruchung

- Temperaturstabil: Keine extremen Temperaturschwankungen

- Getrennt: Von unsterilen Produkten separiert

Lagerungskontrolle

| Prüfkriterium | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Lagerung staubarm und trocken | ☐ | ☐ |
| Lichtgeschützt gelagert | ☐ | ☐ |
| Mechanischer Schutz gewährleistet | ☐ | ☐ |
| Temperatur stabil | ☐ | ☐ |
| Von unsterilen Produkten getrennt | ☐ | ☐ |
| Verfallsdatum sichtbar | ☐ | ☐ |

Verfallsdatum: In geschützter Lagerung ist Sterilgut 6 Monate haltbar

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Sterilgutlagerung.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 06.01.26, Dr. med. Christina Hecker