Wichtig: Täglicher Bowie-Dick-Test vor der ersten Autoclavierung ist Pflicht!

| Prüfkriterium | Bestanden | Nicht bestanden |
| --- | --- | --- |
| Bowie-Dick-Test durchgeführt | ☐ | ☐ |
| Chemo-Indikator-Streifen ausgewertet | ☐ | ☐ |
| Programm erfolgreich abgelaufen | ☐ | ☐ |
| Temperatur/Druck/Zeit korrekt | ☐ | ☐ |
| Verpackungen unbeschädigt | ☐ | ☐ |
| Sterilgut trocken | ☐ | ☐ |

Dokumentation:

- Chemo-Indikator-Streifen in Dokumentationsmappe einkleben

- Datum und Chargennummer vermerken

- Bei Fehler: Instrumente als unsteril kennzeichnen

Bei Fehler: Gerätebeauftragte*n/Servicefirma informieren, Sichtprüfung durchführen

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Sterilgutüberwachung Autoclav.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 06.01.26, Dr. med. Christina Hecker