Anforderungen an Verpackungen:

- Für das vorgesehene Sterilisationsverfahren geeignet

- Funktionstüchtigkeit und Sterilität bis zur Verwendung sichergestellt

- Entnahme unter aseptischen Bedingungen möglich

- Kompatibel mit Medizinprodukten, Sterilisationsverfahren und Kennzeichnung

- Keine toxischen Stoffe, luftdurchlässig und keimdicht

- Sicherer Verschluss möglich

Verpackungsregeln

| Regel | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| OP-Sets mit offener Seite zur Papierseite gepackt | ☐ | ☐ |
| Verpackungen zu ca. 75% gefüllt | ☐ | ☐ |
| Einzel-Instrumente mit Griff zur peel-off Seite | ☐ | ☐ |
| Spitze Instrumente mit Durchstichschutz versehen | ☐ | ☐ |
| Peel-off Zeichen auf Verpackung vorhanden | ☐ | ☐ |
| EN Nr. 868 auf Verpackung | ☐ | ☐ |
| Indikator auf Verpackung vorhanden | ☐ | ☐ |

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | CL Sterilgutverpackung.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 06.01.26, Dr. med. Christina Hecker