1. Kosten sparen

Die Entscheidung, ob Einmal- oder aufbereitete Instrumente (Eigen- oder Fremdaufbereitung) verwendet werden, hängt von verschiedenen Faktoren wie OP-Aufkommen, Standort und räumlichen Voraussetzungen ab.

Tabelle 1: Beispiel für Kostengegenüberstellung Aufbereitung vs. Einmalinstrumente (Stand 12/2023)

Bezugsgröße: dermato-onkologisch ausgerichtete Praxis mit durchschnittlich 2.500 Scheinen/Quartal

| Art des Eingriffs | benötigtes Instrumentarium | Kosten Einmal-instrumente /Stück (brutto) | Kosten Fremd- Aufbereitung (brutto)* | Kosten eigene Aufbereitung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shave-Biopsie | Skalpellklinge | 0,22 € |  | Grob geschätzte jährliche Kosten für Validierung, Wartung: ca. 3.000 € zzgl. Materialien (Bowie-Dick-Test, Harz, Papier, Tüten, Chargenkontrolle, Eiweißtest, Mediclean Forte etc.): ca. 6.500 € zzgl. - ggf. zu erwartende Kosten durch Digitalisierung der Aufbereitung ca. 2.000 € - neuer Autoclav 6.500 € (ohne MwSt) - Kosten für Krankenhaus-HygienikerIn ca. 2.000 €/Jahr, Hygienebeauftragte/r MfA - SterilgutassistenIn/Kursgebühr: ca. 400 € - zzgl. Strom + Wasser Summe: ca. 10.000 €/Jahr Zukünftig sind steigende Kosten zu erwarten. ***** |
| alternativ: Kürettage | scharfer Löffel Kürette | 2,76 € 5,65–7,90 € | 2,49 € (einzelnes Instrument) |  |
| Probebiopsie | Stanze* Nadelhalter | 3,56 € 2,98 € | 2,49 € (einzelnes Instrument) |  |
| Kleine Exzision | Skalpellgriff Schere Pinzette Nadelhalter (Set 1) | 1,49 € 1,77 € 1,45 € 2,98 € | 4,52 € (4-er Set) |  |
| Große Exzision, Verschiebeplastik | Zusätzlich zu Set 1: Wundhäkchen ggf. feine Pinzette Präparierschere Mosquitoklemme | 3,95 € 1,64 € 2,08 € 2,44 € | 4,40 € (3-er Set) 2,49 € |  |
| Spalthauttransplantat | Zusätzlich zu Set 1: Wundhäkchen ggf. feine Pinzette Präparierschere Dermatom** | 3,95 € 1,64 € 2,08 € | 4,40 € (3-er Set) |  |
| Vollhauttransplantat | Zusätzlich zu Set 1: Wundhäkchen ggf. feine Pinzette Präparierschere | 3,95 € 1,64 € 2,08 € | 4,40 € (3-er Set) |  |
| Fuhrmann-Set*** | Schere Pinzette Nadelhalter | 7,96 €/Set |  |  |
| Tegler-Nahtset | Nadelhalter Schere Pinzette Arterienklemme**** | 4,75 €/Set |  |  |

* variiert je nach Standort (Lieferwege), Menge und Art des Instrumentariums

* Sprechstundenbedarf

** bei kleinen Defekten:  Spalthautentnahme mittels Skalpellklinge

*** nicht geeignet für Gesichts-Chirurgie

**** nicht unbedingt erforderlich

***** bei der Anschaffung eines neuen RDG können Kosten zwischen 3.500 und 9.500 Euro netto anfallen. Für die Sterilisation von Instrumenten werden Autoklaven eingesetzt. Abhängig von der Geräte-Klasse können diese zwischen 2.000 und 8.000 Euro netto kosten.

2. Material sparen

Bei kleineren Eingriffen wie Probebiopsien oder kleinen Exzisionen (Nävi) kann unter Berücksichtigung aller erforderlichen Hygienemaßnahmen oft auf aufwändige Materialien verzichtet werden.

Tabelle 2: Materialeinsparung am Beispiel Probebiopsie (PE)

| Material | Problem | unbedingt erforderlich | Alternative |
| --- | --- | --- | --- |
| Einmal-Stanze | Verbundmaterial | ja | Metallstanze (aufbereitet) |
| Sterile Handschuhe | nicht recycelbar aufgrund von Infektionsschutzvorschriften (z. B. TRBA 250, EU-MDR) Abfallmenge durch Verpackung | ja* | unsterile Einweghandschuhe möglich** |
| Unsterile Handschuhe | nicht recycelbar aufgrund von Infektionsschutzvorschriften (z. B. TRBA 250, EU-MDR) | ja** | Anbieter Made in Germany (Lieferkette) |
| Nadelhalter | Kosten/Energie für Aufbereitung | ja*** | Sekundärheilung*** |
| Nahtmaterial | Kosten für Material | ja*** | Sekundärheilung*** |
| Sterile Kompressen | Energieaufwand für sterile Aufbereitung/ Produktion Verpackung aus Verbundstoffen Abfallmenge durch Verpackung | nein | unsterile Kompressen |
| Schere, Pinzette | Energieaufwand für Aufbereitung/ Herstellung/Entsorgung (Einmalinstrumente) Abfallmenge durch Verpackung | nein | Anheben des Biopsats mit der Injektionsnadel der Lokalanästhesie |
| Sterile Pflaster/Druckverbände | Abfallmenge | nein | Unsterile Kompresse, (gefaltet), Fixomull |
| Kopfhaube | Abfallmenge | nein | weglassen |
| Abdecktuch | Verbundmaterial Abfallmenge | nein | weglassen |
| Lochtuch | Verbundmaterial Abfallmenge | nein | weglassen |

*nur für OperateurIn, nicht für Assistenz erforderlich, wenn keine Berührung mit der Wunde erfolgt

**ausreichend für Kleinsteingriffe von sehr kurzer Dauer (5 Minuten) ohne Berührung von Haut oder Wunde

***je nach Größe und Lokalisation der Biopsie

Tipps/eigene Ideen:

- Fadenzug: (semikritisch B-) Pinzetten, die nur in Lösung gereinigt werden müssen

- Shave von oberflächlichen Läsionen wie aktinischen Keratosen mit 15er-Skalpellklinge

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | FB Kosten und Material sparen im dermatologischen OP/Eingriffsraum.docx Seiten:2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 09.01.26, Dr. med. Christina Hecker