Wichtig: Vor jeder Instrumenten-Autoclavierung muss zu Beginn des Arbeitstages ein Bowie-Dick-Test durchgeführt werden!

Durchführung:

- Gereinigte und verpackte Instrumente nach Anleitung in den Autoclav einlegen

Wichtig: Nicht zu eng stapeln (siehe Betriebsanleitung)

- Prüfkörper mit Chemo-Indikator-Streifen für Chargenkontrolle einlegen

- Universalprogramm starten (Bar-Einstellung berücksichtigen)

- Nach Beendigung des Programms:

    - Chemo-Indikator-Streifen beurteilen

    - Streifen zur Dokumentation einkleben (siehe CL Sterilgutüberwachung)

- Bei erfolgreich abgelaufenem Programm: Instrumente entnehmen und einsortieren

Bei fehlerhafter Durchführung:

- Instrumente als unsteril kennzeichnen

- Meldung an Gerätebeauftragte*n/Servicefirma

- Sichtprüfung durchführen und Folgemaßnahmen einleiten

Tipp: Regelmäßige Pflege und Wartung des Autoklaven verlängert die Lebensdauer und verhindert Ausfälle

| Name / Kürzel | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

| Erstellt von: Datum: | Geprüft von: Datum: | Version: | Freigabe von: Datum: | PB Instrumenten-Autoclavierung.docx Seiten:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 1.2, 06.01.26, Dr. med. Christina Hecker